ПРАВИЛА ДОПУСКА НА ОБЪЕКТ

Действуют с «27» сентября 2024 г.

Настоящие Правила Допуска на Объект применяются к договорам подряда при выполнении работ на Объекте.

1. Допуск работников подрядных организаций

  - Для получения постоянного допуска на выполнение работ на Объекте необходимо заполнить заявку в соответствии с Приложением 1 к Правилам Допуска на Объект.

  - К заявке должны быть приложены следующие документы:

| Граждане РФ | Граждане ближнего зарубежья |
| --- | --- |
| Копия 2-3 страницы паспорта | Копия паспорта |
| Копия первого-последнего листа трудового договора | Копия договора подряда на выполнение работ с подрядчиком (первый и последний лист) |
| Копия договора подряда на выполнение работ с подрядчиком | Копия разрешения на работу (ВКС) выданного иностранному рабочему в определенном (соответствующем фактическому месту расположения объекта строительства) субъекте РФ, либо копия патента на работу, выданного в определенном субъекте РФ (кроме граждан Белоруссии, Киргизии, Казахстана и Армении) |
|  | Копия первого и последнего листа трудового договора заключенного между иностранным гражданином и подрядчиком или |
|  | Копия уведомления о заключении трудового договора с иностранным гражданином |

  - Предоставить комплект документов по охране труда в соответствии с дорожной картой из Приложения 7 к Правилам Допуска на Объект, исходя из выполняемых видов работ.

  - В случаях, когда на работников подрядчика отсутствуют документы по обучению согласно дорожной карте из Приложения 7 к Правилам Допуска на Объект, допускается, для согласования заявки на постоянный допуск работникам подрядчика, предоставить справку из учебного центра, для подтверждения направления работников на необходимое обучение.

Справка должна содержать следующую информацию: наименованию ЮЛ, должность, ФИО сотрудников, направляемых на обучение, программы и сроки обучения.

Специалист Отдела охраны труда БС в заявке на постоянный допуск подрядчика ставит соответствующую отметку «Допуск по справке».

  - После предоставления справки из учебного центра подрядная организация обязана в период до 21 календарного дня на электронную почту специалиста Отдела охраны труда БС направить скан-копии документов, заверенные надлежащим образом, подтверждающие прохождение обучения работниками.

В случае не предоставления документов в установленный срок, допуск работникам подрядной организации блокируется Менеджером по безопасности объекта строительства через систему СКУД, по предоставлению соответствующего требования специалистом Отдела охраны труда БС.

  - Заявка, подписанная руководителем строительства, специалистом Отдела охраны труда БС, представителем подрядной организации и с проставленной печатью подрядной организации, должна быть предоставлена Менеджеру по безопасности в бумажном виде и по электронной почте в редактируемом формате не позднее 15:00 за день до предполагаемого допуска сотрудников.

  - В течение рабочего дня данные из заявки вносятся в базу СКУД.

  - При первом посещении объекта сотрудники охраны производят сканирование лица работника подрядчика, согласно заявке, после чего доступ на объект открывается.

  - Постоянный допуск по бумажной заявке осуществляется в течении 3-х дней с момента первого прохода на территорию объекта строительства. В течении этого срока работник подрядчика должен пройти процедуру сканирования лица.

  - Для непрошедших процедуру сканирования лица в течение 3-х дней с момента первого прохода на территорию объекта строительства, допуск на строительную площадку блокируется. Должен быть проинформирован сотрудник БС, инициирующий допуск подрядчика, о необходимости оформления новой бумажной заявки.

  - При отсутствии или неисправности системы СКУД доступ осуществляется на основании документа, удостоверяющего личность, согласно спискам организации-подрядчика, заверенным руководителем проекта строительства, либо руководителем строительства объекта и Менеджером по безопасности.

  - Для продления допуска или изменения данных в базе, должна быть оформлена заявка в соответствии с Приложением 2 к Правилам Допуска на Объект.

  - Заявка, подписанная руководителем строительства, представителем подрядной организации и с проставленной печатью подрядной организации, должна быть предоставлена Менеджеру по безопасности в бумажном виде и по электронной почте в редактируемом формате не позднее 15:00 за день до предполагаемого допуска сотрудников.

  - В течении рабочего дня данные из заявки вносятся в базу СКУД.

  - При массовом заведении на площадку сотрудников (более 5 человек) в выходные дни (например, во время смены вахты), разрешен допуск при наличии документов, указанных в п.1.1 и 1.2 (исключение – трудовой договор и Уведомление в ОВМ ОМВД РФ). Сотрудник БС должен проинформировать уполномоченного сотрудника подрядной организации о необходимости подготовки заявки (Приложение 1 к Правилам Допуска на Объект) при заведении подрядчика на площадку.

  - До массового допуска, сотрудник подрядной организации должен оформить заявку (Приложение 1 к Правилам Допуска на Объект) и получить все необходимые подписи согласно форме заявки. По прибытию на строительную площадку уполномоченный сотрудник подрядчика должен передать подписанную заявку старшему смены ЧОП или Менеджеру по безопасности объекта строительства.

  - По факту массового прибытия подрядчика, сотрудники ЧОП, проверив правильность заполнения и актуальность предоставленных документов, осуществляют допуск на строительную площадку.

  - В первый рабочий день Менеджер по безопасности объекта должен проверить комплект документов и зафиксировать данные сотрудников подрядчика в СКУД. В случае некорректности предоставленных документов, либо отсутствия необходимых для допуска документов – допуск блокируется до предоставления полного корректного комплекта документов.

  - Должен быть проинформирован сотрудник БС, инициирующий допуск подрядчика, о необходимости оформления новой бумажной заявки с корректными документами.

  - Для временного допуска (не более трех часов, для организации работ, не связанных с общестроительными работами) необходимо заполнить Заявку в соответствии с Приложением 3 к Правилам Допуска на Объект.

  - К списку (для временного прохода) копии документов, указанных в заявке, не прикладываются, сотрудники предъявляют оригиналы документов при проходе через КПП.

  - Допуск автотранспорта, принадлежащего подрядным организациям, в том числе руководству подрядных организаций, допускается на территорию объекта в случае наличия разрешения от администрации Управляющей компании на включение данного автомобиля в списки автотранспорта для допуска на территорию объекта, либо при наличии согласованной с менеджером по строительству служебной записки на въезд (Приложение №5 к Правилам Допуска на Объект).

  - Вывоз с территории объекта оборудования, инструмента, строительных материалов и других товарно-материальных ценностей производится на основании Заявки (Приложение №4 к Правилам Допуска на Объект).

  - Время работы подрядных организаций на территории объекта либо на внешнем периметре устанавливается с 8.00 часов до 20.00 часов;

  - При необходимости осуществления подрядной организаций круглосуточной производственной деятельности (либо при необходимости проведения работ после 20.00), данный вопрос решается индивидуально, с учетом характера производимых работ, численности задействованного для этого персонала, графика работы (особенно в ночной период), наличия организатора работ (старшего) и осуществления дополнительного контроля со стороны работников службы безопасности в целях соблюдения установленного внутриобъектового и противопожарного режимов.

2. При нахождении на территории Объекта, работники подрядных организаций ОБЯЗАНЫ

  - При входе/выходе с территории объекта предъявлять личный паспорт (документ удостоверяющий личность) в руки контролеру.

  - Знать в какой организации они работают, соблюдать установленный пропускной и внутриобъектовый режим, распорядок дня, правила личной безопасности при производстве порученных работ.

  - Строго соблюдать правила противопожарной безопасности, не курить в не установленных для этого местах, не пользоваться самодельными, а также технически неисправными электроприборами;

  - Знать расположение пожарных кранов, огнетушителей, маршруты движения по сигналу пожарной тревоги. Уметь пользоваться средствами пожаротушения.

  - Выбрасывать строительные отходы, отходы производства и мусор в строго согласованные места.

  - По окончании работы навести порядок на рабочих местах, закрыть окна, форточки, выключить электроприборы и электрооборудование, запереть и опечатать помещение.

  - Знать порядок и уметь действовать при возникновении чрезвычайной ситуации (аварии, пожаре, стихийном бедствии) на объекте.

  - При управлении транспортным средством на территории объекта соблюдать скоростной режим (5 км/ч) и правила парковки.

  - проведение огневых работ и работ повышенной опасности производить при наличии наряда-допуска оформленного в соответствии с установленными требованиями и при наличии в месте проведения работ необходимых средств пожаротушения;

  - Оправлять естественные надобности в строго определенных для этого специальных местах.

  - Пронос еды осуществлять в подписанной таре/упаковке (указание наименования организации, централизованно заказывающей питание на объект).

  - Выполнять требования сотрудников отдела контроля, обусловленные их обязанностями, оказывать им содействие в обеспечении установленного порядка.

3. При нахождении на территории Объекта, работникам подрядных организаций ЗАПРЕЩЕНО

  - Проносить, хранить и употреблять алкогольные напитки, наркотические и токсические вещества на объекте Заказчика или любой другой территории, где выполняются работы в интересах Заказчика.

  - Находиться на объекте Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

  - Заходить в какие-либо помещения и открытые площадки объекта, которые не определены для проведения работ.

  - Курить на ходу и в других местах, не предусмотренных для этой цели.

  - Разводить открытый огонь и проводить несогласованные огневые работы на территории объекта.

  - Использовать самодельные и неисправные электрические и электронагревательные приборы и инструменты, самостоятельно устанавливать электроудлинители, электророзетки.

  - Засорять территорию объекта, а также загромождать проходы предметами, затрудняющими движение людей, транспорта или могущими вызвать возгорание.

  - Пользоваться, без специальных средств страховки, лестничными маршами, выходить на эркеры и балконы, не оборудованными перилами или другими ограждениями, предупреждающими случайное падение.

  - Проносить на территорию объекта огнестрельное, холодное оружие и специальные средства, взрывчатые вещества, легко воспламеняющиеся предметы, горючие жидкости, спиртные напитки.

  - Производить ремонт и мойку автотранспорта и другой техники на территории объекта без разрешения руководителя строительства или менеджера по строительству.

  - Осуществлять парковку автотранспорта в неустановленных для этого местах.

4. Организационные мероприятия и соблюдение правил охраны труда (в соответствии с требованиями действующего законодательства)

4.1. Каждый Подрядчик официальным приказом должен назначить аттестованного специалиста, ответственного за соблюдение требований охраны труда на строительной площадке.

4.2. Каждый Подрядчик официальным приказом должен назначить обученного специалиста, ответственным за противопожарную безопасность.

4.3. Каждый Подрядчик несет ответственность за то, чтобы его работники были обучены и аттестованы в установленном порядке по требованиям охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. В случаях производства работ (услуг) требующих специальных отраслевых или локальных курсов – Подрядчик обязан обучить и аттестовать свой персонал требованиям этих правил. Работники Подрядчика должны иметь при себе удостоверения, подтверждающие их квалификацию и прохождение аттестаций (допускается наличие копий протоколов аттестаций персонала, заверенных печатью Подрядчика). Персонал рабочих профессий должен иметь при себе удостоверения по охране труда (ОТ) с отметками о прохождении ежегодной проверки знаний по профессии в аттестационной комиссии Подрядчика;

4.4. Для идентификации сотрудников Подрядной организации на территории объекта, Подрядчик обязан обеспечить наличие при себе квалификационных удостоверений у сотрудников, а также бейджей с наименованием организации, фото сотрудника, его ФИО, должностью.

4.5. Каждый Подрядчик проводит для своих работников вводный, первичный инструктаж на рабочем месте, а также повторный инструктаж, проводимый каждый квартал, при проведении работ повышенной опасности ежемесячно.

4.6. При необходимости, каждый Подрядчик проводит целевой инструктаж по охране труда, промышленной и пожарной безопасности своих работников по определенным видам разовых работ (услуг) или работ (услуг) производимых по наряд-допуску, которые они будут выполнять на объекте Заказчика или любой другой территории, где выполняются работы (услуги) в интересах Заказчика.

4.7. Все ответственные производители работ (руководители работ) перед началом работы должны проводить ежедневные планерки со своими работниками по вопросам выполнения поставленных задач, ознакомления с ППР (проектами производства работ), использования оборудования и материалов, индивидуальных средств защиты и соблюдения требований охраны труда.

4.8. Работники Подрядчика обязаны применять сертифицированную специальную одежду, специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты (далее СИЗ) на строительной площадке и объекте Заказчика или любой другой территории, где выполняются работы (услуги) в интересах Заказчика.

4.9. СИЗ для работников Подрядчика должны соответствовать следующим минимальным требованиям:

  - защитная обувь: с защитным подноском (металлический или композитный внутренний защитный носок) и антипрокольной стелькой;

  - сигнальный жилет желтого цвета для ИТР и оранжевого цвета для работников, 2 класса защиты в соответствии с ГОСТ «Одежда специальная повышенной видимости» с фирменной символикой (логотипом компании и логотипом SMINEX construction) (Приложение №6 к Правилам Допуска на Объект);

  - каска защитная с храповиком;

  - костюм (куртка и брюки) для защиты от производственных загрязнений и механических воздействий, как для ИТР, так и для рабочих;

  - очки защитные.

Минимальные требования применимы ТОЛЬКО к выполнению стандартных видов работ (услуг).

Работа с инструментом, приспособлениями, сварочные работы, работы на высоте, пескоструйные работы, покрасочные работы и другие – требуют дополнительных средств индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми нормами выдачи СИЗ работникам, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

4.10. Производственные территории, участки работ и рабочие места должны быть обеспечены необходимыми средствами коллективной или индивидуальной защиты работающих, первичными средствами пожаротушения, а также средствами связи, сигнализации и другими техническими средствами обеспечения безопасных условий труда в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и условиями соглашений.

4.11. Проезды, проходы на производственных территориях, а также проходы к рабочим местам и на рабочих местах должны содержаться в чистоте и порядке, очищаться от мусора и снега, не загромождаться складируемыми материалами и конструкциями.

4.12. Санитарно-бытовые и производственные помещения и площадки для отдыха работников, а также автомобильные и пешеходные дороги следует располагать за пределами опасных зон.

4.13. На границах зон, постоянно действующих опасных производственных факторов должны быть установлены защитные ограждения, а зон потенциально опасных производственных факторов – сигнальные ограждения и знаки безопасности.

4.14. Оборудование, применяемое на строительной площадке и объекте Заказчика для производства опасных работ должно быть сертифицировано и иметь разрешения Ростехнадзора на применение (если это требуется согласно закону).

4.15. При производстве работ в закрытых помещениях, на высоте, под землей должны быть предусмотрены мероприятия, позволяющие осуществлять эвакуацию людей в случае возникновения пожара или аварии.

4.16. Каждый Подрядчик должен организовать, как минимум, еженедельное проведение проверок состояния вопросов охраны труда с письменным оформлением результатов проверки.

4.17. Каждую неделю представитель Заказчика должен производить проверку состояния стройплощадки. С этой целью Подрядчики должны обеспечить присутствие на стройплощадке ответственных производителей работ по приказу.

4.18. Подрядчик должен обеспечить постоянное присутствие на стройплощадке своего представителя, готового принять и довести до сведения работников инструкции Заказчика на протяжении всего времени проведения работ Подрядчиком.

4.19. Подрядчик несет ответственность за вывоз и безопасную утилизацию строительного мусора и остатков строительных материалов с территории объекта, а также за поддержание чистоты и порядка на рабочей территории.

4.20. Подрядчик обязан обеспечить использование бытовых помещений по прямому назначению, исключить случаи их использования для проживания.

4.21. Своевременно устанавливать ограждения на рабочих местах и проходов к ним, расположенных на перекрытиях, покрытиях на высоте более 1,8 м. Не производить демонтаж ограждений без согласования с Заказчиком.

4.22. Подрядчик обязан обеспечить достаточность освещения участков работ и рабочих мест, проездов и подходов к ним, опасных зон в соответствии с требованиями государственных стандартов.

4.23. Подрядчик обязан принимать все разумные меры для охраны окружающей среды на территории стройплощадки и за ее пределами во избежание причинения ущерба и неудобств людям и вреда общественному и частному имуществу вследствие загрязнения, шума и иных факторов воздействия, связанных с использованными им методами работы.

4.24. Выполнять работы, соблюдая требования строительных норм и правил, требования по промышленной, экологической безопасности и охране труда, охране окружающей среды, пожарной безопасности, защите зеленых насаждений, допустимому уровню шума при выполнении работ в ночное время, сохранению в надлежащем виде места производства работ, прилегающей территории, поддержанию и соблюдению на строительной площадке, и в местах проведения работ правил санитарии. Соблюдать противопожарные правила, установленные Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской федерации от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»), Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

4.25. Представители компании Заказчика (Служба Эксплуатации, Отдел Контроля Качества и Приемки Работ/ Отдел Охраны Труда) имеют полномочия остановить работы в том случае, если обнаруживаются нарушения правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и охраны окружающей среды. В случае не устранении Подрядчиком нарушений в течении 48 часов Заказчик (Служба Эксплуатации, Отдел Контроля Качества и Приемки Работ/ Отдел Охраны Труда) вправе привлечь другого подрядчика для устранения недостатков. Оплата этих работ будет производиться за счет Подрядчика, допустившего эти нарушения. Никакие претензии как финансовые, так и по продлению сроков работ в случае такой остановки приниматься не будут.

4.26. Чертежи и расчеты по временным работам, включая котлованы, установку башенных кранов, подъемников, строительных лесов и опалубки должны быть, представлены представителю компании Заказчика для согласования.

4.27. Каждый Подрядчик обязан незамедлительно сообщить Заказчику обо всех происшествиях, инцидентах, авариях и несчастных случаях, произошедших с его работниками и/или иными лицами на Строительной площадке и/или объекте Заказчика или любой другой территории, где выполняются работы (услуги) в интересах Заказчика. Любой факт несообщения о происшествии или попытка скрыть происшествие будут рассматриваться Сторонами как серьезное нарушение или невыполнение условий настоящего Договора.

За нарушение правил пропускного, внутриобъектового и противопожарного режимов для сотрудников подрядных организаций устанавливаются штрафные санкции в соответствии с Таблицей Штрафов.

# Приложение №1

# к Правилам Допуска на Объект

# от «27» сентября 2024 г.

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ НА ПОЛУЧЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ДОПУСКА

Прошу Вас оформить пропуск (внести в базу) для выполнения работ на объекте _____________________________

на период с «______» __________________20____  г. по «______» ______________ 20_____ г.

на следующих сотрудников __________________________________________________________________________________________________________

(наименование организации)

| № п/п | Ф.И.О. дата рождения сотрудника | Граж- данство | Наличие копий разрешающих документов |  |  |  |  | Должность | Подпись работника об ознакомлении с правилами внутриобъектового режима |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Паспорт |  | Разрешен на работу (патент) в г. Москве | Миграц. карта | Миграц. учет |  |  |
|  |  |  | серия | номер |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

С распоряжением «О мерах по предотвращению нелегального использования труда иностранных и иногородних граждан и их проживания на строительных объектах» ознакомлены. Инструктаж по ПБ, ОТ проведен, требования ПБ, ОТ , указанные в заявке лица, обязуются соблюдать.

Руководитель (представитель) организации        _________________        /_____________________/                        Печать организации

(подпись)                                        ( фамилия)

«______»_________________  20____   г.

Руководитель на объекте Наименование объекта _______ /___________/ Менеджер по безопасности на объекте Наименование объекта

(подпись)            (фамилия)                                                                                                                                                          «_______» ________________  20____ г.                                                                                   ________________   /____________________/

(подпись)                        (фамилия)

Специалист по охране труда на объекте Наименование объекта

________________   /____________________/

(подпись)                        (фамилия)

# Приложение №2

# к Правилам Допуска на Объект

# от «27» сентября 2024 г.

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ НА ПРОДЛЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ДОПУСКА

ЗАЯВКА

Прошу Вас продлить пропуск (внести изменения в базу) для выполнения работ на объекте _______________________

на период с «______» __________________20____  г. по «______» ______________ 20_____ г.

на следующих сотрудников ____________________________________________________

(наименование организации)

| № п/п | Ф.И.О. дата рождения сотрудника | Граж- данство | Наличие копий разрешающих документов |  |  |  |  | Должность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Паспорт |  | Разрешен. на работу (патент) в г. Москве (серия, номер, дата выдачи) | Наличие миграцион-ной карты (да/нет) | Наличие регистрации (да/нет), и дата до которой действует регистрация |  |
|  |  |  | серия | номер |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

С распоряжением «О мерах по предотвращению нелегального использования труда иностранных и иногородних граждан и их проживания на строительных объектах» ознакомлены. Инструктаж по ПБ, ОТ проведен, требования ПБ, ОТ , указанные в заявке лица, обязуются соблюдать.

Руководитель (представитель) организации        ______________        /_____________________/

(подпись)                            (фамилия)

«______»_________________  20____ г. 										Печать организации

Менеджер по безопасности   _______________         /____________________/

(подпись)                          (фамилия)

«______» _________________ 20____ г.

Специалист по охране труда на объекте Наименование объекта

________________   /____________________/

(подпись)                        (фамилия)

# Приложение №3

# к Правилам Допуска на Объект

# от «27» сентября 2024 г.

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ НА ВРЕМЕННЫЙ ДОПУСК

« СОГЛАСЕН »                                                                     « РАЗРЕШАЮ »

Менеджер по безопасности на объекте  		  Руководитель на объекте

(Наименование объекта)					Наименование объекта)

______________ / ________________ /                     ________________ /________________/

Подпись                                                                        Подпись

СПИСОК

Сотрудников _______________________________________________________________________

Наименование подрядной организации

Для прохода на территорию объекта «Наименование объекта» для выполнения работ

____________________________________________________________________________________

место выполнения работ

На период с  _________часов	до   ________часов

Срок выполнения работ с ______________ 20____г. до __________________ 20_____г.

| № п\п | Ф.И.О. | Наличие разрешающих документов (копии) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Паспорт | Разреш. на работу (патент) в г. Москве | Мигра-ционная карта | Регистрация по месту проживания/ пребывания/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Соблюдение требований:

Распоряжения «О мерах по предотвращению нелегального использования труда иностранных и иногородних граждан и их проживания на строительных объектах», охраны труда, техники безопасности, противопожарной безопасности, указанными в заявке лицами – ГАРАНТИРУЮ.

Ответственный за производство работ

____________________________    ___________________     ________________________

должность                                                 подпись                                   Ф.И.О.

# Приложение №4

# к Правилам Допуска на Объект

# от «27» сентября 2024 г.

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ НА ВЫВОЗ (ВЫНОС) С ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА ТМЦ

ЗАЯВКА

на вывоз (вынос) с территории объекта товарно-материальных ценностей

или строительных материалов

__________________________________________________________________________

(наименование организации)

Прошу разрешить вывоз (вынос) через КПП №__ «_____» ___________ 202____ г. на автомобиле ________________________________________________________________

(марка, гос. регистрационный номер авто) (Ф.И.О. водителя      или         должность и Ф.И.О. работника, выносящего ТМЦ)

Вывоз (вынос) поручен

с последующим возвратом (без возврата) следующих товарно-материальных ценностей:

| №№ п/п | Наименование товарно-материальных ценностей или строительных материалов | Инвентарный номер | Род (вид) упаковки | Количество мест, штук, объем и т.п. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Цель вывоза / выноса __________________________________________________________________________             Основание вывоза / выноса __________________________________________________________________________

Руководитель 	___________________________   ____________________________

(подрядной организации)		подпись					Ф.И.О.				М.П.

Согласовано: Ведущий менеджер по безопасности__________________ Фамилия И.О. Руководитель на объекте Наименование объекта _______________

# Приложение №5

# к Правилам Допуска на Объект

# от «27» сентября 2024 г.

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ НА ВЪЕЗД/ВЫЕЗД АВТОТРАНСПОРТА

| «СОГЛАСЕН» Менеджер по безопасности (наименование объекта) ________________ / ________________ / Подпись Ф.И.О. | «РАЗРЕШАЮ» Руководитель строительства (наименование объекта) ________________ / ________________ / Подпись Ф.И.О. |
| --- | --- |

ЗАЯВКА

на въезд/выезд автотранспорта

Прошу Вас разрешить въезд автотранспорта __________________________________________

(наименование организации)

в связи ________________________________________________________________________________

указать причину необходимости въезда автотранспорта

на период с _____часов «____» __________20 __ года до ______ часов «____» _________20 __ г.

на территорию _________________________________________                                                    _

_________________________________________________________________________________________________________________________

(указать место въезда автотранспорта)

| № п/п | Марка автомобиля | Гос.номер автомобиля | Ф.И.О. водителя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |

Руководитель организации                       ________________     ____________     ________________

(ответственный за производство работ)         (должность)                                 (подпись)                              (Фамилия И.О.)

моб. телефон ______________________

«___» _____________20___г.

# Приложение №6

# к Правилам Допуска на Объект

# от «27» сентября 2024 г.

ОБРАЗЕЦ СИГНАЛЬНОГО ЖИЛЕТА

ДЛЯ ИТР ЖЁЛТЫЙ ЦВЕТ

ДЛЯ РАБОТНИКОВ ОРАНЖЕВЫЙ

# Приложение №7

# к Правилам Допуска на Объект

# от «27» сентября 2024 г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА ДЛЯ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Введение

Все Подрядные организации, задействованные на объекте должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации в области охраны труда.

За 3 дня до выхода на строительный объект, Подрядчик должен предоставить на проверку Специалисту Отдела охраны труда, всю затребованную документацию по охране труда (удостоверения/протоколы/приказы) на сотрудников, которые будут задействованы на объекте строительства в соответствии с таблицей «Минимальный комплект документов необходимый для допуска на объект строительства», далее по тексту МКД. Документация по охране труда предоставляется на бумажном носителе в виде заверенных копий и в электронном носителе. Документы направляются и передаются Специалисту по охране труда, курирующему объект. Перечисленные документы в таблице не являются исчерпывающими, от Подрядной организации могут быть затребованы дополнительные документы касающиеся вопросов охраны труда, в зависимости от выполняемых видов работ и степени риска. МКД в Подрядную организацию направляется заранее Руководителем строительства, либо курирующим Менеджером по строительству или Специалистом по охране труда по электронной почте, в срок позволяющей Подрядной организации подготовить и предоставить все затребованные документы по охране труда в установленный 3 – ех дневный срок.

| МИНИМАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ ДОПУСКА НА ОБЪЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА | ПРИМЕЧАНИЕ |
| ИТР (ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ) |  |  |
|  | Доверенность на уполномоченного представителя Подрядной организации с правом подписи документации по охране труда |  |
|  | Протоколы обучения по охране труда в соответствии с Постановлением Правительства РФ №2464 от 24.12.2021 - по программе обучения по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда продолжительностью не менее 16 часов; - по программе обучения безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков, продолжительностью не менее 16 часов; - обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты; - обучение по оказанию первой помощи. | Начальники участков, производители работ, мастера и т.д. Оригиналы удостоверений должны находится у ИТР при себе, и предъявляться по требованию Специалиста Отдела охраны труда. Удостоверения не должны быть просрочены. |
|  | Обучение по пожарной безопасности в соответствии с Приложением №3 к приказу МЧС России от 18.11.2021 №806 |  |
|  | Удостоверение по электробезопасности в качестве административно-технического персонала (группа допуска зависит от должностных обязанностей) |  |
|  | Удостоверение по безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте 3 гр. | При осуществлении работ на высоте от 1.8 м. Удостоверения не должны быть просрочены |
|  | Повышение квалификации по экологии: - Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами (112ч) - Экологическая безопасность при строительстве зданий и сооружений (72ч) | Ответственный производитель работ. Оригиналы удостоверений должны находится у ИТР при себе, и предъявляться по требованию Специалиста Отдела охраны труда. Удостоверения не должны быть просрочены. |
|  | Выписка из протокола Ростехнадзора А.1. | Основы промышленной безопасности. |
|  | Выписка из протокола Ростехнадзора Б.8.3. | При выполнении работ с применением сосудов под давлением (газовых баллонов). |
|  | Выписка из протокола Ростехнадзора Б.9.3. | При выполнении работ с применением ПС, предназначенные для подъема и перемещения грузов. |
|  | Выписка из протокола Ростехнадзора Б.9.4. | При выполнении работ с применением ПС предназначенные для подъема и транспортировки людей. |
|  | Выписка из протокола Ростехнадзора Б.9.6. | Монтаж, наладка, ремонт, реконструкция или модернизация ПС. |
|  | Приказ «О назначении лиц, ответственных за охрану труда, пожарную безопасность, выдачу наряд-допусков» (при выполнении работ, связанным с повышенной опасности, в соответствии с Приказом Минтруда России от 11.12.2020 №883н). | ИТР назначенные приказами должны иметь все необходимые удостоверения для выполнения тех или иных видов работ |
|  | Приказ «О назначении лиц, ответственных за организацию и безопасное проведение работ на высоте» | При необходимости выполнения работ, предоставляются Менеджеру по строительству, за 3 дня до выполнения работ |
|  | Приказ «О назначении лиц, ответственных за безопасное производство работ с применением ПС» | При необходимости выполнения работ, предоставляются Менеджеру по строительству, за 3 дня до выполнения работ |
|  | Приказ «О назначении лиц, ответственных за содержание ПС в работоспособном состояние» | При необходимости выполнения работ, предоставляются Менеджеру по строительству, за 3 дня до выполнения работ |
|  | Приказ «О назначении лица, ответственного за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС» | При необходимости выполнения работ, предоставляются Менеджеру по строительству, за 3 дня до выполнения работ |
|  | Приказ «О назначении машинистов подъемников/ крановщиков (операторов), их помощников/ стропальщиков/ слесарей/ электромонтеров/рабочих люльки/ наладчиков (кроме наладчиков привлекаемых специализированных организаций)» | При необходимости выполнения работ, предоставляются Менеджеру по строительству, за 3 дня до выполнения работ |
|  | Приказ «О назначении ответственных за организацию погрузочно-разгрузочных работ без примнеия ПС» | При необходимости выполнения работ, предоставляются Менеджеру по строительству, за 3 дня до выполнения работ |
|  | Приказ «О назначении работников, ответственных за содержание инструмента в испарвном состоянии» |  |
|  | Приказ «Об утверждении и вводе в действие Перечня профессий работников и видов работ повышенной опасности» |  |
|  | Приказ «О назначении ответственных лиц при эксплуатации газовых баллонов» (при выполнении работ) | При необходимости выполнения работ, Менеджеру по строительству, за 3 дня до выполнения работ с применением сосудов под давлением |
|  | Приказ «О назначении ответственного за электрохозяйство» | При необходимости выполнения работ, Менеджеру по строительству, за 3 дня до выполнения работ с применением сосудов под давлением |
|  | Приказы «О назначении лиц, ответственных за экологическую безопасность» и «О назначении лиц, ответственных за обращение с отходами» (при необходимости) | При необходимости выполнения работ, Менеджеру по строительству, за 3 дня до выполнения работ с применением сосудов под давлением |
|  | Приказ о назначении лиц, ответственных за обеспечение безопасного производства земляных работ на объекте |  |
|  | Приказ о назначении комиссии по приёмке лесов и подмостей в эксплуатацию |  |
| РАБОТНИКИ РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ |  |  |
|  | Протоколы обучения по охране труда в соответствии с Постановлением Правительства РФ №2464 от 24.12.2021 - по программе обучения безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков, продолжительностью не менее 16 часов; - обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты; - обучение по оказанию первой помощи. | Протоколы не должны быть просрочены. |
|  | Удостоверение по электробезопасности для работников рабочих профессий | Удостоверение выдается каждому работнику рабочей профессии, кто выполняет работы с применяем электроинструмента. Присвоенная группа по электробезопасности должна быть не ниже 2. Удостоверение должно быть у работника при себе, при выполнении работ и предъявляться по требованию Специалиста Отдела охраны труда. Без имеющегося при себе уд. работник к выполнению работ с электроинструментом не допускается. Удостоверения не должны быть просрочены. |
|  | Удостоверение по безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте для работников рабочих профессий (1-2 группа) | Удостоверение выдается каждому работнику рабочей профессии, кто выполняет работы с применением инвентарных средств подмащивания (вышки туры, лестницы-стремянки, леса) высота которых выше 1.8 м. Удостоверение должно быть у работника при себе, при выполнении работ и предъявляться по требованию Специалиста Отдела охраны труда. Без имеющегося при себе уд. работник к выполнению работ на высоте с инвентарных средств подмащивания не допускается. Удостоверения не должны быть просрочены. |
|  | Квалификационное удостоверение сварщика | При выполнении огневых работ сварщик (электросварщик, газосварщик) должен иметь при себе следующие удостоверения: - квалификационное удостоверение сварщика; - электробезопасность не ниже 2 группы. Удостоверения должны быть у работника при себе, при выполнении работ и предъявляться по требованию Специалиста Отдела охраны труда. Без имеющихся при себе удостоверений работник к выполнению огневых работ не допускается. Удостоверения не должны быть просрочены. |
|  | Квалификационное удостоверение стропальщика (при выполнении работ) | Удостоверение выдается каждому работнику рабочей профессии, кто выполняет строповку грузов при погрузочно-разгрузочных работах с применением ПС. Удостоверение должно быть у работника при себе, при выполнении работ и предъявляться по требованию Специалиста Отдела охраны труда. Без имеющихся при себе удостоверений - работник к выполнению работ по строповке грузов не допускается. Удостоверения не должны быть просрочены. |
|  | Удостоверение машиниста ПС | Удостоверения должны быть у работника при себе, при выполнении работ и предъявляться по требованию Специалиста Отдела охраны труда. Без имеющихся при себе удостоверений работник к выполнению работ не допускается. Удостоверения не должны быть просрочены. |
|  | Документы, подтверждающие профессию и квалификацию, соответствующие, указанным в списке состава бригады (основным и совмещаемым) | Удостоверения должны быть у работника при себе, при выполнении работ и предъявляться по требованию Специалиста Отдела охраны труда. Без имеющихся при себе удостоверений работник к выполнению работ не допускается. Удостоверения не должны быть просрочены. |
| ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ЖУРНАЛОВ |  |  |
|  | Журнал регистрации инструктажа по пожарной безопасности | Все перечисленные журналы должны находится и вестись на объекте, и предоставляться по требованию Специалиста Отдела охраны труда. |
|  | Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте |  |
|  | Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты |  |
|  | Журнал учета выдачи наряд-допусков на выполнение работ повышенной опасности (при выполнении работ). Наряды-допуски на производство работ в местах действия опасных или вредных факторов. |  |
|  | Журнал регистрации и учета испытаний лестниц (приставных, стремянок) (при использовании приставных лестниц стремянок) |  |
|  | Журнал приема и осмотра лесов и подмостей (при использовании инвентарных подмостей) |  |
|  | Журнал учета и периодического осмотра съемных грузозахватных приспособлений (СГЗП) и тары (при выполнении работ) |  |
|  | Вахтенный журнал (при производстве работ ПС) |  |
| СОПУТСТВУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПС |  |  |
|  | Паспорта на применяемые ПС, с отметкой о регистрации в Ростехнадзоре и отметками о полном и частичном техническом освидетельствовании | ПС - попадающие под обязательные требования Приказа от 26 ноября 2020 г. N 461 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» |
|  | Акты о вводе ПС в эксплуатацию, с проведением статических и динамических испытаний | При необходимости выполнения работ, предоставляются Менеджеру по строительству, за 3 дня до выполнения работ |

допускается предоставление уведомления о заключении трудового договора с иностранным гражданином в течение трех дней с даты заключения трудового договора. В случае не предоставления уведомления через 3 дня доступ блокируется